## 11-б-18
ЗАО "ЭПМ-НовЭЗ" | [10 empty] | Форма № УЭК-1
[5 empty] | АКТ | №
приемки-сдачи отремонтированных объектов
[7 empty] | за | период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Исполнитель: |  | УГЭ Управление главного энергетика
Заказчик: |  | УГЭ Управление главного энергетика
№ п/п | Наименование оборудования |  |  | Объект списания затрат |  |  | Инв.№ |  | вид ремонта | Трудозатраты | Срок ремонта
1 | Шинный мост (от В-КРУ-1 до КРУ1) |  |  | ГПП ЗРУ (Закрытое распределительное устройство) |  |  | 05408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 01.04.2016
2 | Трансформатор ТРДЦН-100000/220 |  |  | Трансформатор ТРДЦН-100000/220 |  |  | 5408781 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 01.06.2016
3 | ШР-2ТН |  |  | ГПП ЗРУ (Закрытое распределительное устройство) |  |  | 05408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 7 | 01.07.2016
5 | Шинный мост (от Вт 20Д до ЛР-20Д)) |  |  | ГПП ЗРУ (Закрытое распределительное устройство) |  |  | 05408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 04.07.2016
6 | РП-13 Оборудование |  |  | РП-13 Оборудование |  |  | 5408850 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 01.12.2016
7 | 2ШР-1Т |  |  | 2ШР-1Т |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 02.06.2016
9 | ЗРУ 2СШ яч№ 4,8,10,18,20,24 |  |  | ЗРУ 2СШ яч№ 4,8,10,18,20,24 |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 19.04.2016
10 | ЗРУ 2СШ яч№ 4,8,10,18,20,24 |  |  | ЗРУ 2СШ яч№ 4,8,10,18,20,24 |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 7 | 06.05.2016
11 | ЗРУ 2СШ яч№ 4,8,10,18,20,24 |  |  | ЗРУ 2СШ яч№ 4,8,10,18,20,24 |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 02.06.2016
12 | ЗРУ 2СШ яч№ 4,8,10,18,20,24 |  |  | ЗРУ 2СШ яч№ 4,8,10,18,20,24 |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 04.07.2016
13 | Шинный мост (от Вт 15Д до ЛР-15Д)) |  |  | ГПП ЗРУ (Закрытое распределительное устройство) |  |  | 05408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 02.06.2016
14 | 2ЛР-1Т |  |  | 2ЛР-1Т |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 06.06.2016
15 | Шинный мост (1ЛР-2Т до 1В-2Т; от 2ЛР-2Т до 2В-2Т) |  |  | ГПП ЗРУ (Закрытое распределительное устройство) |  |  | 05408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 06.07.2016
16 | Шинопровод Л-20Д |  |  | Шинопровод Л-20Д |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 32 | 16.02.2016
17 | Шинопровод Л-20Д |  |  | Шинопровод Л-20Д |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 11.05.2016
18 | АБ-2 Оборуд. аккумул. уст-ки |  |  | АБ-2 Оборуд. аккумул. уст-ки |  |  | 5407689 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 104 | 05.02.2016
19 | АБ-2 Оборуд. аккумул. уст-ки |  |  | АБ-2 Оборуд. аккумул. уст-ки |  |  | 5407689 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 2 | 31.03.2016
20 | АБ-2 Оборуд. аккумул. уст-ки |  |  | АБ-2 Оборуд. аккумул. уст-ки |  |  | 5407689 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 05.04.2016
21 | АБ-2 Оборуд. аккумул. уст-ки |  |  | АБ-2 Оборуд. аккумул. уст-ки |  |  | 5407689 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 30.05.2016
22 | АБ-2 Оборуд. аккумул. уст-ки |  |  | АБ-2 Оборуд. аккумул. уст-ки |  |  | 5407689 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 08.06.2016
23 | АБ-2 Оборуд. аккумул. уст-ки |  |  | АБ-2 Оборуд. аккумул. уст-ки |  |  | 5407689 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 13.07.2016
24 | АБ-2 Оборуд. аккумул. уст-ки |  |  | АБ-2 Оборуд. аккумул. уст-ки |  |  | 5407689 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 01.08.2016
25 | АБ-2 Оборуд. аккумул. уст-ки |  |  | АБ-2 Оборуд. аккумул. уст-ки |  |  | 5407689 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 01.09.2016
26 | АБ-2 Оборуд. аккумул. уст-ки |  |  | АБ-2 Оборуд. аккумул. уст-ки |  |  | 5407689 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 7 | 28.10.2016
27 | АБ-2 Оборуд. аккумул. уст-ки |  |  | АБ-2 Оборуд. аккумул. уст-ки |  |  | 5407689 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 01.11.2016
28 | АБ-2 Оборуд. аккумул. уст-ки |  |  | АБ-2 Оборуд. аккумул. уст-ки |  |  | 5407689 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 7 | 02.12.2016
29 | 1ЛР-14Д, 1ЛР-15Д |  |  | ГПП ЗРУ (Закрытое распределительное устройство) |  |  | 05408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 01.09.2016
30 | Шинопровод Л-15Д |  |  | Шинопровод Л-15Д |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 02.09.2016
31 | ЗРУ 1СШ яч№ 3,5,9,11,23,25 |  |  | ЗРУ 1СШ яч№ 3,5,9,11,23,25 |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 08.07.2016
32 | РП-13 яч. 1-32 |  |  | РП-13 Оборудование |  |  | 5408850 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 26.12.2016
33 | ШР-14Д |  |  | ШР-14Д |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 11.07.2016
34 | 1ШР-2Т |  |  | 1ШР-2Т |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 11.07.2016
35 | ГПП БСК-1 |  |  | ГПП БСК-1 |  |  | 5408095 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 02.04.2016
36 | Шинопровод Л-19Д |  |  | Шинопровод Л-19Д |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 18.02.2016
37 | Шинопровод Л-19Д |  |  | Шинопровод Л-19Д |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 16.05.2016
38 | ШР-КРУ-2 |  |  | ШР-КРУ-2 |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 18.07.2016
39 | КРУ-2 |  |  | КРУ-2 |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 7.5 | 22.04.2016
41 | Шинный мост (от Вт 14Д до ЛР-14Д)) |  |  | ГПП ЗРУ (Закрытое распределительное устройство) |  |  | 05408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 19.07.2016
42 | 1РВП-10 |  |  | ГПП ЗРУ (Закрытое распределительное устройство) |  |  | 05408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 21.06.2016
43 | 1ЛР-19Д, 2ЛР-19Д |  |  | КПП-2 (оборудование) |  |  | 5408693 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 19.02.2016
44 | РП-7 Распредел.пункт |  |  | РП-7 Распредел.пункт |  |  | 5408109 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 04.03.2016
45 | РП-7 Распредел.пункт |  |  | РП-7 Распредел.пункт |  |  | 5408109 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 80 | 04.03.2016
46 | РП-7 Распредел.пункт |  |  | РП-7 Распредел.пункт |  |  | 5408109 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 09.03.2016
47 | РП-7 Распредел.пункт |  |  | РП-7 Распредел.пункт |  |  | 5408109 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 09.03.2016
48 | РП-7 Распредел.пункт |  |  | РП-7 Распредел.пункт |  |  | 5408109 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 10.03.2016
49 | РП-7 Распредел.пункт |  |  | РП-7 Распредел.пункт |  |  | 5408109 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 10.03.2016
50 | РП-7 Распредел.пункт |  |  | РП-7 Распредел.пункт |  |  | 5408109 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 11.03.2016
51 | РП-7 Распредел.пункт |  |  | РП-7 Распредел.пункт |  |  | 5408109 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 14.03.2016
52 | РП-7 Распредел.пункт |  |  | РП-7 Распредел.пункт |  |  | 5408109 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 16.03.2016
53 | РП-7 Распредел.пункт |  |  | РП-7 Распредел.пункт |  |  | 5408109 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 17.03.2016
54 | РП-7 Распредел.пункт |  |  | РП-7 Распредел.пункт |  |  | 5408109 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 18.03.2016
55 | РП-7 Распредел.пункт |  |  | РП-7 Распредел.пункт |  |  | 5408109 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 510.02 | 22.03.2016
56 | РП-7 Распредел.пункт |  |  | РП-7 Распредел.пункт |  |  | 5408109 |  | ТО УГЭ ГППиРП |  | 31.03.2016
57 | РП-7 Распредел.пункт |  |  | РП-7 Распредел.пункт |  |  | 5408109 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 1 | 31.03.2016
58 | РП-7 Распредел.пункт |  |  | РП-7 Распредел.пункт |  |  | 5408109 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 2 | 31.03.2016
59 | РП-7 Распредел.пункт |  |  | РП-7 Распредел.пункт |  |  | 5408109 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 4.5 | 31.03.2016
60 | РП-7 Распредел.пункт |  |  | РП-7 Распредел.пункт |  |  | 5408109 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 5 | 31.03.2016
61 | РП-7 Распредел.пункт |  |  | РП-7 Распредел.пункт |  |  | 5408109 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 5.4 | 31.03.2016
62 | РП-7 Распредел.пункт |  |  | РП-7 Распредел.пункт |  |  | 5408109 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 5.88 | 31.03.2016
63 | РП-7 Распредел.пункт |  |  | РП-7 Распредел.пункт |  |  | 5408109 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 6 | 31.03.2016
64 | РП-7 Распредел.пункт |  |  | РП-7 Распредел.пункт |  |  | 5408109 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 6.33 | 31.03.2016
65 | РП-7 Распредел.пункт |  |  | РП-7 Распредел.пункт |  |  | 5408109 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 6.6 | 31.03.2016
66 | РП-7 Распредел.пункт |  |  | РП-7 Распредел.пункт |  |  | 5408109 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 176 | 08.04.2016
67 | Шинопровод Л-14Д |  |  | Шинопровод Л-14Д |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 06.09.2016
68 | 1ШР-1Т |  |  | 1ШР-1Т |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 23.06.2016
69 | РП-9 Распред.пункт. |  |  | РП-9 Распред.пункт. |  |  | 5408108 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 05.10.2016
70 | Шинный мост (от 1ШР-СВ до СВ) |  |  | ГПП ЗРУ (Закрытое распределительное устройство) |  |  | 05408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 20.06.2016
71 | Трансформатор ТРДЦН-100000/220 |  |  | Трансформатор ТРДЦН-100000/220 |  |  | 05408800 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 08.08.2016
72 | Шинный мост (от В-КРУ-2 до СШ КРУ2) |  |  | ГПП ЗРУ (Закрытое распределительное устройство) |  |  | 05408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 18.04.2016
74 | Шинный мост |  |  | ГПП ЗРУ (Закрытое распределительное устройство) |  |  | 05408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 30.06.2016
75 | 2РВП-10 |  |  | ГПП ЗРУ (Закрытое распределительное устройство) |  |  | 05408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 09.08.2016
76 | РП-8 Распределительное уст-во |  |  | РП-8 Распределительное уст-во |  |  | 5407823 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 02.08.2016
77 | РВП-10-2Т |  |  | ГПП ЗРУ (Закрытое распределительное устройство) |  |  | 05408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 4 | 28.07.2016
78 | 2ШР-СВ |  |  | 2ШР-СВ |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 14.06.2016
79 | 2ШР-СВ |  |  | 2ШР-СВ |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 25.07.2016
80 | 1ЛР-2Т |  |  | 1ЛР-2Т |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 13.07.2016
81 | КЗ-1Т |  |  | КЗ-1Т |  |  | 5408893 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 14.06.2016
82 | КЗ-1Т |  |  | КЗ-1Т |  |  | 5408893 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 6 | 30.09.2016
83 | РП-22 Распределительный пункт |  |  | РП-22 Распределительный пункт |  |  | 5408684 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 7.83 | 13.10.2016
84 | ГПП ТСН-1 |  |  | ГПП ТСН-1 |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 4 | 24.05.2016
85 | РП-21 Распред.пункт |  |  | РП-21 Распред.пункт |  |  | 5408770 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 13.01.2016
86 | РП-21 Распред.пункт |  |  | РП-21 Распред.пункт |  |  | 5408770 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 18.01.2016
87 | РП-21 Распред.пункт |  |  | РП-21 Распред.пункт |  |  | 5408770 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 20.01.2016
88 | РП-21 Распред.пункт |  |  | РП-21 Распред.пункт |  |  | 5408770 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 7 | 22.01.2016
89 | РП-21 Распред.пункт |  |  | РП-21 Распред.пункт |  |  | 5408770 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 7.92 | 25.01.2016
90 | РП-21 Распред.пункт |  |  | РП-21 Распред.пункт |  |  | 5408770 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 26.01.2016
91 | РП-21 Распред.пункт |  |  | РП-21 Распред.пункт |  |  | 5408770 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 27.01.2016
92 | РП-21 Распред.пункт |  |  | РП-21 Распред.пункт |  |  | 5408770 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 28.01.2016
93 | РП-21 Распред.пункт |  |  | РП-21 Распред.пункт |  |  | 5408770 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 29.01.2016
94 | 2ШР-2Т |  |  | 2ШР-2Т |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 14.07.2016
95 | ГПП ЩПТ АБ-1 |  |  | ГПП ЩПТ АБ-1 |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 01.02.2016
96 | ГПП ЩПТ АБ-1 |  |  | ГПП ЩПТ АБ-1 |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 6.25 | 31.03.2016
97 | ГПП ЩПТ АБ-1 |  |  | ГПП ЩПТ АБ-1 |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 13.04.2016
98 | ГПП ЩПТ АБ-1 |  |  | ГПП ЩПТ АБ-1 |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 4 | 31.05.2016
99 | ГПП ЩПТ АБ-1 |  |  | ГПП ЩПТ АБ-1 |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 16.06.2016
100 | ГПП ЩПТ АБ-1 |  |  | ГПП ЩПТ АБ-1 |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 7 | 15.07.2016
101 | ГПП ЩПТ АБ-1 |  |  | ГПП ЩПТ АБ-1 |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 04.08.2016
102 | ГПП ЩПТ АБ-1 |  |  | ГПП ЩПТ АБ-1 |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 07.09.2016
103 | ГПП ЩПТ АБ-1 |  |  | ГПП ЩПТ АБ-1 |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 5.83 | 31.10.2016
104 | ГПП ЩПТ АБ-1 |  |  | ГПП ЩПТ АБ-1 |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 7 | 03.11.2016
105 | ГПП ЩПТ АБ-1 |  |  | ГПП ЩПТ АБ-1 |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 6.83 | 09.12.2016
125 | АБ-3 Эл.оборудование |  |  | АБ-3 Эл.оборудование |  |  | 5407692 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 04.02.2016
126 | АБ-3 Эл.оборудование |  |  | АБ-3 Эл.оборудование |  |  | 5407692 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 6 | 31.03.2016
127 | АБ-3 Эл.оборудование |  |  | АБ-3 Эл.оборудование |  |  | 5407692 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 11.04.2016
128 | АБ-3 Эл.оборудование |  |  | АБ-3 Эл.оборудование |  |  | 5407692 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 31.05.2016
129 | АБ-3 Эл.оборудование |  |  | АБ-3 Эл.оборудование |  |  | 5407692 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 15.06.2016
130 | АБ-3 Эл.оборудование |  |  | АБ-3 Эл.оборудование |  |  | 5407692 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 14.07.2016
131 | АБ-3 Эл.оборудование |  |  | АБ-3 Эл.оборудование |  |  | 5407692 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 03.08.2016
132 | АБ-3 Эл.оборудование |  |  | АБ-3 Эл.оборудование |  |  | 5407692 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 02.09.2016
133 | АБ-3 Эл.оборудование |  |  | АБ-3 Эл.оборудование |  |  | 5407692 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 7 | 28.10.2016
134 | АБ-3 Эл.оборудование |  |  | АБ-3 Эл.оборудование |  |  | 5407692 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 01.11.2016
135 | АБ-3 Эл.оборудование |  |  | АБ-3 Эл.оборудование |  |  | 5407692 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 12.12.2016
136 | Шинный мост (1ЛР-1Т от 1Т-100 до 2ЛР-1Т) |  |  | ГПП ОРУ (открытое распр. устройство) 220/10 |  |  | 5408093 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 7 | 24.06.2016
137 | 1ШР-СВ |  |  | 1ШР-СВ |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 27.06.2016
138 | 1ШР-СВ |  |  | 1ШР-СВ |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 7 | 22.07.2016
139 | РП-6 10кв Распред.пункт |  |  | РП-6 10кв Распред.пункт |  |  | 05407728 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 05.09.2016
140 | РП-6 10кв Распред.пункт |  |  | РП-6 10кв Распред.пункт |  |  | 05407728 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 7 | 03.11.2016
141 | ШР-1ТН |  |  | ГПП ЗРУ (Закрытое распределительное устройство) |  |  | 05408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 27.06.2016
142 | ШР-19Д |  |  | ШР-19Д |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 28.06.2016
143 | 2ЛР-2Т |  |  | 2ЛР-2Т |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 4 | 11.07.2016
144 | 1ЛР-1Т |  |  | 1ЛР-1Т |  |  | 5408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 30.06.2016
145 | Шинный мост (1ЛР-1Т до 1В-1Т от 2ЛР-1Т до 2В- Т)) |  |  | ГПП ЗРУ (Закрытое распределительное устройство) |  |  | 05408133 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 29.06.2016
157 | КЗ-2Т |  |  | КЗ-2Т |  |  | 5408893 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 27.07.2016
158 | Шинный мост 2Т-100 до 1ЛР-2Т; от 2Т-100 до 2ЛР-2Т)) |  |  | ГПП ОРУ (открытое распр. устройство) 220/10 |  |  | 5408093 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 28.07.2016
159 | 1ЛР-20Д, 2ЛР-20Д |  |  | КПП-1(оборудование) |  |  | 5408306 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 26.02.2016
160 | ГПП БСК-2 |  |  | ГПП БСК-2 |  |  | 5408095 |  | ТО УГЭ ГППиРП | 8 | 07.04.2016
422 | ТП-6/11 Трансформаторная подстанция |  |  | ТП-6/11 Трансформаторная подстанция |  |  | 5408747 |  | ТР УГЭ СиП | 6 | 12.11.2016
428 | ТП-9/12 Трансформаторная подстанция |  |  | ТП-9/12 Трансформаторная подстанция |  |  | 5408738 |  | ТР УГЭ СиП | 8 | 05.04.2016
438 | ТП-9/11 Трансформаторная подстанция |  |  | ТП-9/11 Трансформаторная подстанция |  |  | 5408111 |  | ТР УГЭ СиП | 6.83 | 14.04.2016
439 | ТП-9/11 Трансформаторная подстанция |  |  | ТП-9/11 Трансформаторная подстанция |  |  | 5408111 |  | ТР УГЭ СиП | 4 | 23.09.2016
440 | ТП-6/10 Трансформаторная подстанция |  |  | ТП-6/10 Трансформаторная подстанция |  |  | 1100066 |  | ТР УГЭ СиП | 6 | 12.11.2016
446 | ТП-9/5 Трансформаторная подстанция |  |  | ТП-9/5 Трансформаторная подстанция |  |  | 5408128 |  | ТР УГЭ СиП | 4 | 10.06.2016
466 | ТП-21/1 Трансформаиорная подстанция |  |  | ТП-21/1 Трансформаиорная подстанция |  |  | 5408307 |  | ТР УГЭ СиП | 7.83 | 21.01.2016
467 | ТП-21/1 Трансформаиорная подстанция |  |  | ТП-21/1 Трансформаиорная подстанция |  |  | 5408307 |  | ТР УГЭ СиП | 7.67 | 21.07.2016
512 | Трансформаторная подстанция ТП-10/1 |  |  | Трансформаторная подстанция ТП-10/1 |  |  | 1100050 |  | ТР УГЭ СиП | 8 | 12.04.2016
513 | Трансформаторная подстанция ТП-10/1 |  |  | Трансформаторная подстанция ТП-10/1 |  |  | 1100050 |  | ТР УГЭ СиП | 8 | 27.09.2016
521 | ТП-9/13 Трансформаторная подстанция |  |  | ТП-9/13 Трансформаторная подстанция |  |  | 5408125 |  | ТР УГЭ СиП | 4 | 06.07.2016
528 | ТП-21/2 Трансформаторная подстанция |  |  | ТП-21/2 Трансформаторная подстанция |  |  | 5408305 |  | ТР УГЭ СиП | 8 | 10.03.2016
529 | ТП-21/2 Трансформаторная подстанция |  |  | ТП-21/2 Трансформаторная подстанция |  |  | 5408305 |  | ТР УГЭ СиП | 8 | 09.06.2016
530 | ТП-21/2 Трансформаторная подстанция |  |  | ТП-21/2 Трансформаторная подстанция |  |  | 5408305 |  | ТР УГЭ СиП | 8 | 14.09.2016
531 | ТП-21/2 Трансформаторная подстанция |  |  | ТП-21/2 Трансформаторная подстанция |  |  | 5408305 |  | ТР УГЭ СиП | 8 | 15.12.2016
562 | Ремонт Кабельных линий 10кВ. |  |  | ТП-7/5 Трансформаторная подстанция |  |  |  |  | ТР УГЭ СиП | 32 | 03.02.2016
563 | Ремонт Кабельных линий 10кВ. |  |  | ТП-7/5 Трансформаторная подстанция |  |  |  |  | ТР УГЭ СиП | 8 | 16.03.2016
564 | Ремонт Кабельных линий 10кВ. |  |  | ТП-7/5 Трансформаторная подстанция |  |  |  |  | ТР УГЭ СиП | 8 | 15.04.2016
565 | Ремонт Кабельных линий 10кВ. |  |  | ТП-7/5 Трансформаторная подстанция |  |  |  |  | ТР УГЭ СиП | 8 | 28.06.2016
566 | Ремонт Кабельных линий 10кВ. |  |  | ТП-7/5 Трансформаторная подстанция |  |  |  |  | ТР УГЭ СиП | 8 | 28.07.2016
567 | Ремонт Кабельных линий 10кВ. |  |  | ТП-7/5 Трансформаторная подстанция |  |  |  |  | ТР УГЭ СиП | 8 | 28.09.2016
568 | Ремонт Кабельных линий 10кВ. |  |  | ТП-7/5 Трансформаторная подстанция |  |  |  |  | ТР УГЭ СиП | 7 | 21.10.2016
569 | Ремонт Кабельных линий 10кВ. |  |  | ТП-7/5 Трансформаторная подстанция |  |  |  |  | ТР УГЭ СиП | 6.5 | 25.11.2016
570 | Ремонт Кабельных линий 10кВ. |  |  | ТП-7/5 Трансформаторная подстанция |  |  |  |  | ТР УГЭ СиП | 7 | 28.12.2016
589 | ТП-8/3 Трансформаторная подстанция |  |  | ТП-8/3 Трансформаторная подстанция |  |  | 5408110 |  | ТР УГЭ СиП | 8 | 07.04.2016